Административный регламент

на подключение к системам теплоснабжения,

подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам

водоснабжения и водоотведения

1. На присоединение к наружным сетям теплоснабжения, водоснабжения и канализации частных домов правообладатель земельного участка обязан получить технические условия в МУП «Палкинская ПМК»   по адресу:  р.п. Палкино, ул. Подгорная, д.10.

Технические условия выдаются без взимания платы в течении 14 дней, либо готовится мотивированный отказ и уведомляется правообладатель земельного участка.

Для получения технических условий необходимо представить следующие документы:

- заявление (заполняется на бланке Предприятия);

- копию паспорта;

- копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, на дом;

- кадастровый паспорт на земельный участок;

- ситуационный план (М1:2000) и топографическая съемка (М1:500) участка со всеми существующими надземными и подземными коммуникациями. План и съемка выдаются в Администрации Палкинского района по адресу: р.п. Палкино, ул. Островская, д. 25.

2. После получения технических условий в МУП «Палкинская ПМК» на теплоснабжение, водоснабжение  и (или) водоотведение, правообладатель земельного участка должен заказать проект в специализиро-ванной проектной организации, имеющей лицензию на данный вид работ.

3. Проект представить на согласование в МУП «Палкинская ПМК» (тел. 21-503, каб. ПЭО) - один экземпляр проекта остается на хранении в МУП «Палкинская ПМК».

4. Заключить договор на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения. Заявление на заключение договора заполняется на бланке предприятия в каб. ПЭО, тел. 21-503.

5. В Администрации городского поселения «Палкино» получить 2 бланка заявки на производство земляных работ. После согласования земляных работ с заинтересованными организациями и оформления в установленном порядке заявки можно выполнять прокладку сетей водопровода и канализации собственными силами или силами подрядной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ до обозначенной точки подключения в договоре технологического присоединения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

6. Подать заявление в каб. ПЭО МУП «Палкинская ПМК»  на ведение технического надзора за строительством сетей с выдачей справки. (каб. ПЭО тел.21-503)

7. На вводе водопровода в жилой дом, в доступном для осмотра помещении, установить прибор учёта (счётчик). Подать заявление и вызвать контролера МУП «Палкинская ПМК»  для опломбирования счётчика с составлением соответствующего акта. (тел. 21-503)

8. По завершении строительства, до пуска в эксплуатацию, все тепловые, водопроводные и канализационные сети в обязательном порядке предъявляются правообладателем земельного участка к техническому освидетельствованию МУП «Палкинская ПМК» с выдачей справки о выполнении технических условий, соответствия проекту и нормативным документам. (тел. 21-503, каб. ПЭО)

9. После окончания строительных работ по подключению к сетям, необходимо заключить договор на отпуск тепла, воды и прием сточных вод в МУП «Палкинская ПМК» каб. ПЭО (тел. 21-503).

10.Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установленные Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике для МУП «Палкинская ПМК» можно посмотреть на сайте Госкомитета: tarif.pskov.ru.